附件1

市直单位“十二五”公共机构节能考核评价表

填表单位（盖章）：                  负责人（签字）：       自评总分：                 考评总分：

| 考核项目 | 评 价 内 容 | 评 分 标 准 | 评 分 依 据 | 自评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 节约能源资源目标完成情况(30分) |  |  |  |  |  |
| 1.目标 任务 （30分） | 1.1“十二五”公共机构能耗下降目标：人均综合能耗。10分 | 以本系统2010年公共机构人均综合能耗为基数，“十二五”期间下降15%（含）以上的，得10分；下降15%以下的，得分按比例计算：下降百分比÷15%×10。 | 依据2010-2015年能耗统计情况计算得分 |  |  |
|  | 1.2“十二五”公共机构能耗下降目标：单位建筑面积能耗。10分 | 以本系统2010年公共机构单位建筑面积能耗为基数，“十二五”期间下降12%（含）以上的，得10分；下降12%以下的，得分按比例计算：下降百分比÷12%×10。 | 依据2010-2015年能耗统计情况计算得分 |  |  |
|  | 1.3“十二五”公共机构用水下降目标：人均用水。10分 | 以本系统2010年公共机构人均用水为基数，“十二五”期间下降15%（含）以上的，得10分；下降15%以下的，得分按比例计算：下降百分比÷15%×10。 | 依据2010-2015年用水统计情况计算得分 |  |  |
| 第二部分 节约能源资源工作措施情况(70分) |  |  |  |  |  |
| 2.组织 领导 (6分) | 2.4 节能工作纳入本单位全年工作计划，有布置、有总结。2分 | 每年度制订年度工作计划，得1分；做好年度工作总结的，得1分，以上每少1项扣1分。 | 依据相关文件资料，计算得分 |  |  |
|  | 2.5 健全节能管理组织机构。2分 | 成立节能领导机构且有处（室）负责节能工作的得2分。 | 依据相关文件得分 |  |  |
|  | 2.6领导研究部署公共机构节能工作。2分 | 单位领导班子或节能领导机构专题研究节能工作，每次0.5分，最高2分； | 依据在相关文件上批示或会议记录上有指示得分 |  |  |
| 3.规章制度 （3分） | 3.7建立公共机构节能管理制度。3分 | 制定节电、节水、节油、节纸等节能相关规章制度，每项得1分，最高得3分。 | 按照规章制度的份数，计算得分 |  |  |
| 4.能耗统计（17分） | 4.8专人负责能耗统计工作。1分 | 明确专人负责统计工作得1分。 | 依据相关文件得分 |  |  |
|  | 4.9报送2010-2015年能耗统计数据。8分 | 按时报送2010-2015年能耗得8分，每报送不及时1次扣1分。 | 依据上报的能耗统计报表情况得分 |  |  |
|  | 4.10能耗统计数据质量。8分 | 统计数据真实、完整，得4分；统计数据准确、匹配，得4分。每存在1次问题扣1分。 | 依据能耗统计报表数据情况，计算得分 |  |  |
| 5. 管理 措施 （31分） 5. 管理 措施 （31分） | 5.11既有建筑节能改造。５分 | 对既有建筑进行节能改造，投资规模在1万元以上的或完成市十二五规划改造建筑面积，得5分。 | 依据相关合同文件得分 |  |  |
|  | 5.12设置节能标志。2分 | 在办公区域设置节能提示性标志，1个标志得0.5分，最高得2分。 | 依据现场检查情况，计算得分 |  |  |
|  | 5.13空调用电管理。3分 | 严格执行国家有关空调室内温度控制标准规定的,得3分。 | 依据相关资料与现场检查情况计分，发现违规不得分 |  |  |
|  | 5.14办公设备用电管理。2分 | 及时关闭用电设备，减少待机能耗，建立下班后断电和用电巡视检查制度，每发现一处不合格扣0.5分 | 依据相关资料及现场检查情况，计算得分 |  |  |
|  | 5.15电梯用电管理。3分 | 合理设置电梯开启数量、楼层和时间，得1分；三层楼以下（含三层）停开电梯，得1分；加强运行调节和维修保养，得1分。无电梯的单位，得3分。 | 依据相关文件、维修记录及现场检查情况，计算得分 |  |  |
|  | 5.16推广LED节能灯具。4分 | LED照明灯具使用数量200支以上，得4分；100支以上，得2分；50支以上，得1分。 | 依据单位数量，计算得分 |  |  |
|  | 5.17使用节能灶具和设备。2分 | 食堂全部使用节能灶具和设备，得2分。单位无食堂的，得2分。 | 依据现场检查情况，计算得分 |  |  |
|  | 5.18使用节能插座。3分 | 完成市 “十二五” 公共机构节能规划插座个数，得3分。未完成，不得分。 | 依据现场查看情况，计算得分 |  |  |
|  | 5.19加强用水管理、使用节水型器具。3分 | 对洗手间、开水间等重点区域用水管理有措施，得1分；全部使用节水器具，得2分。 | 依据现场查情况，计算得分 |  |  |
|  | 5.20实行单车油耗核算管理和“一车一卡”管理。4分 | 实行单车油耗核算管理办法的，得2分；实行“一车一卡”管理，得2分。 | 依据管理文件及油卡办理清单，计算得分 |  |  |
| 6.宣传 培训 （8分） | 6.21对节能管理人员和技术人员进行培训。1分 | 组织或参加各级节能教育培训，得1分。 | 依据培训文件记录和培训签到单确定得分 |  |  |
|  | 6.22节能宣传周活动。5分 | 组织节能宣传周活动及开展低碳体验活动得3分；将活动方案及开展情况报市局公共机构节能处得2分。 | 依据开展节能宣传工作的通知、上报情况，计算得分 |  |  |
|  | 6.23参加国管局清华大学组织的节能远程培训学习。2分 | 单位或下属单位有安排人员参加，得2分。 | 依据参加考试名单确定得分 |  |  |
| 7.监督 检查 （5分） | 7.24开展节能监督检查。2分 | 主管局对本单位或所属单位节能工作情况进行监督检查，得2分。 | 依据检查记录得分 |  |  |
|  | 7.25通报节能监督检查结果。1分 | 向本单位或所属单位通报节能工作监督检查情况，得1分。 | 依据通报或公示文件得分 |  |  |
|  | 7.26获得国家、省、市级“节约型公共机构示范单位”2分 | 本级或所属单位获得国家、省市级“节约型公共机构示范单位”得2分。 | 依据相关文件证书得分 |  |  |
| 填表说明：1、请各单位认真组织自查，如实填写自评分数。 2、上报需单位盖章并签字确认，负责人为负责公共机构节能工作的领导。 3、按照考核评价表小项编号的顺序依次提供考核证明材料复印件，并装订成册。备注应填写考核证明材料所在的页码和自评得分的主要依据。如：会议资料、会议纪要的名称、日期；文件编号；检测报告（证明）以及文字说明等。 4、数据的完整性是指统计范围覆盖本局系统所有公共机构以及统计内容中包括的公共机构使用的各种能源资源消耗信息；数据的准确性是指采集、填报的能源资源数据量值符合实际消耗值。 |  |  |  |  |  |

能源计算公式：

一、各种能源折标准煤系数:

电:1.229吨标准煤/万千瓦时(万度)；天然气：1.33千克标准煤/平方米；汽油：1.4714千克标准煤/千克 0.73千克/升；柴油1.4571千克标准煤/千克 0.86千克/升

二、各项指标能耗计算方法：

人均综合能耗指标（千克标准煤/人·年）＝年度能源消耗总量/用能人数

单位建筑面积能耗指标（千克标准煤/平方米·年）＝（年度能源消耗总量-公务用车用油量）/建筑面积

人均水耗指标（吨/人·年）＝年度用水总量/用水人数

三、各项指标下降比例=（2015年数据-2010数据）/2010年数据